Załącznik nr 1d do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa sprzętu komputerowego dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie”

część IV - Zakup szaf serwerowych Rack

1)	2 x szafa serwerowa Rack o parametrach nie gorszych niż:	1

| # 2 x szafa serwerowa Rack o parametrach nie gorszych niż: |  |
| --- | --- |
| Rodzaj | szafa serwerowa 19", 42U, z czterema regulowanymi belkami RACK do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu), stojąca |
| Wymiary | szerokość zewnętrzna 600 mm |
|  | głębokość zewnętrzna 1000 mm |
|  | wysokość nie więcej niż 2200 mm |
| Materiał | blacha stalowa |
| Waga | co najwyżej 150 kg |
| Nośność szafy | co najmniej 800 kg |
| Kolor | Czarny |
| Drzwi | przednie, stalowe, perforowane, zamykane na klucz, z klamką |
|  | tylne, stalowe, perforowane, zamykane na klucz, z klamką |
| Osłony boczne | stalowe, zdejmowalne, zamykane na klucz |
| Dodatkowe wyposażenie | zamontowany w dachu szafy panel wentylacyjny, w kolorze czarnym, z co najmniej czterema wentylatorami; zestaw zapasowych kluczyków do zamków szafy, |
| Dodatkowe informacje i wymagania | szafa musi posiadać przepust kablowy podłogowy, regulowane nóżki i kółka transportowe, klasa szczelności IP20, dostarczenie i montaż szafy w wyznaczonym przez zamawiającego miejscu w jego siedzibie |
| Gwarancja | co najmniej 36 miesięcy „on-site” |

UWAGA!!!

Z uwagi na fakt, że część modeli sprzętu może występować w seriach prosimy 
o podawanie dokładnych kodów producenta, co ułatwi ocenę zaproponowanego rozwiązania.