Załącznik nr 5c do Formularza oferty

Opis techniczny oferowanego sprzętu

„Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń serwerowych dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie”

część III - Zakup serwera typu rack wraz oprogramowaniem

1)	2 x Serwer typu rack wraz oprogramowaniem (producent, nazwa, symbol):	1

UWAGA!!!

Z uwagi na fakt, że część modeli sprzętu może występować w seriach prosimy o podawanie dokładnych kodów producenta, co ułatwi ocenę zaproponowanego rozwiązania.

| 2 x Serwer typu rack wraz oprogramowaniem (producent, nazwa, symbol): …………..…………….…………………………………………………………………… |
| --- |
| Obudowa | - Typu Rack, wysokość max. 1U; - Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack | TAK/NIE* |
| Płyta główna | - Min. jednoprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, - Minimum 2 złącza PCI Express 3.0 w tym minimum 1 złącze o prędkości min. x16; - Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych) | TAK/NIE* |
| Procesory | - Zainstalowany min. jeden procesor min. 16-rdzeniowy w architekturze x64 osiągający w testach wydajności PassMark min 29000 pkt (http://www.cpubenchmark.net w dniu otwarcia ofert), średnie TDP wyspecyfikowane przez producenta - nie więcej niż 135W | producent, model, symbol: (uzupełnić): ………………… |
| Pamięć RAM | - Zainstalowane min 256 GB pamięci RAM DDR4 - Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC - Obsługa min. 1TB pamięci RAM | producent, model, symbol: (uzupełnić): ………………… |
| Kontrolery dyskowe, I/O | - Zainstalowany kontroler min. SAS/SATA min 6Gb/s RAID 0,1,5,6,50,60, min. 2GB pamięci podręcznej cache | TAK/NIE* |
| Dyski twarde | - Zainstalowane min. 3 dyski 2,5" Hot-Plug min. SSD SATA 6Gb/s o pojemności min. 480GB - Minimum 8 wnęk dla dysków twardych Hot-Plug 2,5”; - Obsługa dysków SAS, SATA, SSD - Dodatkowe kieszenie na dysk wypełniające wszystkie dostarczone wolne wnęki dyskowe | producent dysku, model, symbol: (uzupełnić): ………………… |
| Kontrolery LAN | - Złącza min. 2 x 10Gb/s RJ-45, min. 2 x 10Gb/s SPF+ | TAK/NIE* |
| Porty | - Zintegrowana karta graficzna z możliwością podłączenia monitora z tyłu lub przodu serwera; - Minimum 3 porty USB, w tym minimum 2 USB 3.0, min 1 na panelu przednim i minimum 2 na panelu tylnym; | TAK/NIE* |
| Zasilanie, chłodzenie | - Redundantne zasilacze Hot-Plug o mocy min. 800W; - Redundantne wentylatory Hot-Plug | TAK/NIE* |
| Zarządzanie | - Trwale zintegrowany w obudowie serwera układ serwisowo-kontrolny; - Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; - Dedykowana port do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania; - Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) - Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii - Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) - Możliwość przejęcia konsoli tekstowej - Opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) - Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). |  |
| Wspierane OS | - Microsoft Windows 2019, Microsoft Hyper-V Server, VMWare | TAK/NIE* |
| Oprogramowanie | Zaproponowana platforma wirtualizacyjna (uzupełnić): …………………………………………………………………………………………………….………….… |
| Dodatkowe | - Kpl. kabli połączeniowych; - Kpl. kabli zasilających | TAK/NIE* |
| Gwarancja | co najmniej 60 miesięcy „on-site” z możliwością zachowania dysków twardych przez pełen okres gwarancji | ……………. miesięcy „on-site” |

(*) niepotrzebne skreślić

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy:

.................................................................................................

(Podpisy elektroniczne)

Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym.